Université Chahid Hamma Lakhdar. El-Oued

Département Électrotechnique 		                 			Niveau : 3 èmme Année

Électrotechnique

Correction Examen Module : Protection des réseaux électriques

- Cocher là où Il Ya une bonne réponse (10 pts)

| - La protection des lignes de transport d’énergie électrique contre les défauts est assurée par : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) - Un seul élément |  | B)- Une chaine de protection |  |  | X | C) - Un parafoudre |  |  |  |  |  |
| - Le réseau électrique HTB assure la fonction : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Interconnexion | X | B)- Distribution |  | C)- Transport |  |  | X | D)- Répartition | X |
| - Les défauts de court-circuit amènent à des contraintes : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Chimiques |  | B)- Thermiques | X | C)- Physiques |  |  |  | D)- Mécaniques | X |
| - Un transformateur de courant (TC) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) – Elève la tension |  | B)- Assure un isolement galvanique |  |  | X | C) – Abaisse le courant |  |  |  |  | XX |

| - Le déséquilibre donne naissance à la composante : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) – Imaginaire du courant |  | B)- Homopolaire du courant | X | C) – Inverse du courant | X |

| - Une surcharge est due essentiellement à: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) – Un déséquilibre |  | B)- Un enclenchement de production |  |  |  | C) – Un court-circuit |  |  |  | X |  |
| - On peut éliminer un défaut électrique par : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Un moteur |  | B)- Un disjoncteur | X | C)- Un transformateur |  |  |  | D)- Un fusible | X |  |

| - Un court-circuit peut être : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) – Bipolaire à la terre |  | B)- Monophasé à la terre |  |  | X | C) – Tripolaire à la terre |  |  |  |  |  |
| - Un défaut électrique peut être : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Sinusoïdale |  | B)- Auto-extincteur | XX | C)- Fugitif |  |  | X | D)- De choc |  |

| - La tension d’un réseau de répartition est : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)- =5000 V |  | B)- <50 KV |  | C)- >5000 V |  | D)- >50 KV |  | X |
| - La foudre engendre une sur tension : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- =Impulsionnelle | X | B)- De commutation |  | C)- Atmosphérique |  | X | D)- De choc | X |

- Questions : (10 pts) voir cours

- Tracer le schéma synoptique d’un système de protection, en expliquant son principe de fonctionnement.

- Quels sont les différents types des relais de protection ?

*Bonne chance

Université Chahid Hamma Lakhdar. El-Oued

Département Électrotechnique 		                 			Niveau : 3 èmme Année

Électrotechnique

Correction Examen Module : Protection des réseaux électriques

- Cocher là où Il Ya une bonne réponse : (10 pts)

| - La protection des lignes de transport d’énergie électrique contre les défauts est assurée par : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) - Un seul élément |  | B)-Transformateur |  |  |  | C) - Une chaine de protection |  |  |  |  |  | X |
| - Le réseau électrique HTB assure la fonction : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Répartition | X | B)- Distribution |  | C)- Transport |  |  |  | X | D)- Communication |  |
| - Les défauts de court-circuit amènent à des contraintes : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Thermiques | X | B)- Electriques |  | C)- Physiques |  |  |  |  | D)- Mécaniques | X |
| - Un transformateur de courant (TC) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) – Abaisse le courant | X | B)- Assure un isolement galvanique |  |  | X |  | C) – Augmente la tension |  |  |  |  |  |

| - Le déséquilibre donne naissance à la composante : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) – Imaginaire de la tension |  | B)- Homopolaire de tension | X | C) – Inverse du courant | X |

| - Une surcharge est due essentiellement à: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) – Un déséquilibre |  | B)- Un enclenchement des grandes charges |  |  | X | C) – Un court-circuit |  |  |  | X |  |
| - On peut éliminer un défaut électrique par : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Un sectionnaire | X | B)- Un disjoncteur | X | C)- Un transformateur |  |  |  | D)- Un fusible | X |  |

| - Un court-circuit peut être : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) – Biphasé à la terre | X | B)- Mono-polaire à la terre |  |  |  | C) – Tripolaire à la terre |  |  |  |  |  |
| - Un défaut électrique peut être : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Permanant | X | B)- Auto-générateur |  | C)- Fugitif |  |  | X | D)- De choc |  |

| - La tension d’un réseau de distribution est : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)- =10000 V | X | B)- <50 V |  | C)- <50000 V | X | D)- >50 KV |  |  |  |
| - La foudre engendre une sur tension : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- =Continue |  | B)- De commutation |  | C)- Atmosphérique |  | X | D)- Crète |  |  |  |

- Questions : (10 pts) voir cours

- Que signifie une qualité de protection ?

- Tracer le schéma synoptique d’un système de protection, en expliquant son principe de fonctionnement.

*Bonne chance*

Université Chahid Hamma Lakhdar. El-Oued

Département Électrotechnique 		                 			Niveau : 3 èmme Année

Électrotechnique

Correction Examen Module : Protection des réseaux électriques

- Cocher là où Il Ya une bonne réponse : (10 pts)

| - La protection des lignes de transport d’énergie électrique contre les défauts est assurée par : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) - Un seul élément |  | B)- Une chaine de protection |  |  | X | C) - Un parafoudre |  |  |  |  |  |
| - Le réseau électrique HTB assure la fonction : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Interconnexion | X | B)- Distribution |  | C)- Transport |  |  | X | D)- Répartition | X |
| - Les défauts de court-circuit amènent à des contraintes : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Chimiques |  | B)- Thermiques | X | C)- Physiques |  |  |  | D)- Mécaniques | X |
| - Un transformateur de courant (TC) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) – Elève la tension |  | B)- Assure un isolement galvanique |  |  | X | C) – Abaisse le courant |  |  |  |  | XX |

| - Le déséquilibre donne naissance à la composante : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) – Imaginaire du courant |  |  |  | B)- Homopolaire du courant |  |  | X | C) – Inverse du courant |  |  |  |  |  | X |  |
| - -Une surcharge est due essentiellement à: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) – Un déséquilibre |  | B)- Un enclenchement des grandes charges |  |  |  |  |  |  | X | C) – Un court-circuit |  |  |  | X |  |
| - On peut éliminer un défaut électrique par : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Un parafoudre |  | B)- Un disjoncteur |  |  | X | C)- Un transformateur |  |  |  |  |  | D)- Un fusible | X |  |

| - Un court-circuit peut être : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) – Biphasé à la terre | X | B)- Mono-polaire à la terre |  |  |  | C) – Tripolaire à la terre |  |  |  |  |  |
| - Un défaut électrique peut être : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Permanant | X | B)- Auto-générateur |  | C)- Fugitif |  |  | X | D)- De choc |  |

| - La tension d’un réseau de distribution est : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)- =10000 V | X | B)- <50 V |  | C)- <50000 V | X | D)- >50 KV |  |  |  |
| - La foudre engendre une sur tension : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- =Continue |  | B)- De commutation |  | C)- Atmosphérique |  | X | D)- Crète |  |  |  |

- Questions : (10 pts) voir cours

- Quels sont les différents types des relais de protection ?

- Tracer le schéma synoptique d’un système de protection, en expliquant son principe de fonctionnement.

**Bonne chance*

Université Chahid Hamma Lakhdar. El-Oued

Département Électrotechnique 		                 			Niveau : 3 èmme Année

Électrotechnique

Correction Examen Module : Protection des réseaux électriques

- Cocher là où Il Ya une bonne réponse : (10 pts)

| - Les défauts de court-circuit amènent à des contraintes : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)- Thermiques | X | B)- Electriques |  | C)- Physiques |  |  |  | D)- Mécaniques | X |
| - Un transformateur de courant (TC) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) – Abaisse le courant | X | B)- Assure un isolement galvanique |  |  | X | C) – Augmente la tension |  |  |  |  |  |

| - Le déséquilibre donne naissance à la composante : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) – Imaginaire de la tension |  | B)- Homopolaire de tension | X | C) – Inverse du courant | X |

| - Une surcharge est due essentiellement à: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) – Un déséquilibre |  | B)- Un enclenchement des grandes charges |  |  | X | C) – Un court-circuit |  |  |  | X |  |
| - On peut éliminer un défaut électrique par : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Un sectionnaire | X | B)- Un disjoncteur | X | C)- Un transformateur |  |  |  | D)- Un fusible | X |  |

| - La protection des lignes de transport d’énergie électrique contre les défauts est assurée par : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) - Un seul élément |  | B)- Une chaine de protection |  |  |  |  |  |  | X | C) - Un parafoudre |  |  |  |  |  |  |  |
| - Le réseau électrique HTB assure la fonction : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Interconnexion | X | B)- Distribution |  |  |  | C)- Communication |  |  |  |  |  |  |  | D)- Répartition | X |
| - Un court-circuit peut être : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) – Bipolaire à la terre |  |  |  | B)- Mono-polaire à la terre |  |  |  |  |  | C) – Tripolaire à la terre |  |  |  |  |  |  |  |
| - Un défaut électrique peut être : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- Sinusoïdale |  |  |  | B)- Auto-extincteur |  |  | XX | C)- Fugitif |  |  | X |  | D)- De choc |  |  |

| - La tension d’un réseau de répartition est : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)- =5000 V |  | B)- <50 KV |  | C)- >5000 V |  | D)- >50 KV |  | X |
| - La foudre engendre une sur tension : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A)- =Impulsionnelle | X | B)- De commutation |  | C)- Atmosphérique |  | X | D)- De choc | X |

- Questions : (10 pts) voir cours

- Tracer le schéma synoptique d’un système de protection, en expliquant son principe de fonctionnement.

- Que signifie une qualité de protection ?

**Bonne chance**